重庆市民用建筑节能设计审查备案登记表

200    年   月   日

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地址 |  | 负责人 | 联系电话 |
| 建设单位 | (盖章) |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |
| 建筑面积 |  | 建筑形状 | 点式建筑 □ 条式建筑 □ |
| 建筑外表面积F0（m2） |  | 建筑物体积 V0（m3） |  | 体形系数 S=V0/ F0 |  | 建筑 朝向 |  |
| 施工图设计执行《公共建筑节能设计标准》、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》和《重庆市居住建筑节能设计标准》 | 规 定 性 指 标 | 围护结构传热系数K值W/(m2·K)及热惰性指标D值 | 项目 | 限值 | 设计计算值 |
|  |  |  | 外墙平均传热系数及平均热惰性指标 | K≤1.5 D≥3.0 K≤1.0 D≥2.5 |  |
|  |  |  | 屋面 | K≤1.0 D≥3.0 K≤0.8 D≥2.5 |  |
|  |  |  | 分户墙 | K≤2.0 |  |
|  |  |  | 底部自然通风的架空楼板 | K≤1.5 |  |
|  |  |  | 楼板 | K≤2.0 |  |
|  |  |  | 户门 | K≤3.0 |  |
|  |  | 不同朝向、窗墙面积比的外窗传热系数 | 项目 | 设计窗墙面积比 （计算值） | 设计选用传热系数 | 遮阳形式 |
|  |  |  | 东 |  |  |  |
|  |  |  | 南 |  |  |  |
|  |  |  | 西 |  |  |  |
|  |  |  | 北 |  |  |  |
|  | 综合性能指标 | 建筑物全年耗电量（kWh/㎡） | 限值 |  | 实际结果 （计算值） |  |
| 主要节能措施 | 屋面 主要材料及厚度 |  | 保温形式 |  |
|  | 外墙 主要材料及厚度 |  | 保温形式 |  |
|  | 楼地面 主要材料及厚度 |  |
|  | 分户墙 主要材料及厚度 |  |
|  | 窗玻璃材料 | 中 空 □ | 双 玻 □ | LOW-E □ | 中空空气层（mm） | >6□ >9□ >12□ >15□ >20□ |
|  | 窗框材料 |  |
| 采暖空调系统选用设备形式及要求的制冷能效比 |  |
| 结论 | 体形系数 | 屋面 | 外墙 | 外窗 | 分户墙 | 楼板 | 架空楼板 | 户门 | 综合指标 |
| 是否 符合标准 | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 是□ 否□ | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ |

注：本表一式三份，建设单位、设计审查备案单位、建筑节能管理机构各一份，不够可加页。

规定性指标达到标准要求可不计算建筑物全年耗电量